蚌医大一附院微计量X射线安全检查设备（安检机）询比采购项目

询比采购文件 采购人：蚌埠医科大学第一附属医院 二零二四年十二月

目　　录

第一章	询比采购公告	3

第二章	投标人须知	7

第三章	询比采购技术规范	9

第四章	评标方法及标准	11

第五章  投标书格式	13

# 询比采购公告

蚌埠医科大学第一附属医院拟对微计量X射线安全检查设备（安检机）采购项目进行院内询比采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

一、项目名称：

微计量X射线安全检查设备（安检机）

二、项目概况：

采购2台微计量X射线安全检查设备（安检机），分别安装在医院东门、门诊，供应商负责安装、调试。

- 技术参数：

- 通道尺寸：≥600mm×480mm(宽×高）；

- X射线冷却方式：油冷；

- 穿透力：能穿透最厚钢板的厚度≥30mm；

- 具有智能识别算法，对违禁品智能识别功能。对下列违禁品标注名称或种类、并发出报警提示。违禁品：刀具、仿真枪、管制器具、瓶装液体等；

- 缩放功能：能对过包图像选中区域进行放大1~32倍，并可实现对图像的移动；

- 图像存储：设备应具有图像实时存储功能，保存图像应包含图像生成时间、疑似危险品名称等信息；

- 配操作台，操作台显示屏≥21寸；

- 原厂售后服务（须提供承诺函）。

- 资金来源：自筹资金

- 五、控制价：

- 总价为160000元，报价不得高于控制价。

- 六、供应商资质要求：

- 供应商须具有合格有效营业执照；

- 至少提供一份2021年以来类似项目的业绩合同；

- 本项目不允许联合体参与；

- 投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的；

（5）近三年内（自开标之日起上推三年），投标人或其法定代表人或拟派项目负责人（项目经理）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

七、工期：

合同签订后十个工作日到货、安装、调试完毕。

八、质保期：

自验收合格之日起36个月的质保期。质保期内（包含所有零配件、差旅费等一切费用）与维修有关的一切费用由公司负责。接到采购人报修通知后，3小时内赶到现场，48小时内解决问题。

九、注意事项：

1、本项目不组织集中现场踏勘，由供应商自行踏勘；

2、供应商应自行踏勘现场以充分了解安装位置、临时电位置及任何其他足以影响报价的情况。供应商应自行承担踏勘现场时产生的所有费用及人身安全责任，成交后不得以不了解标的物现状为由，提出任何异议或者对交易结果做任何调整。

十、评标方法及标准：

经评审合格的最低价中标法。如出现报价相同的情况，招标人应依据招标文件中的评标标准和方法，对投标人的技术实力、过往业绩、服务承诺等进行综合评估，确定中标人。

十一、付款方式：

本项目无预付款，安装验收合格后，一个月内付款97%，剩余3%为质量保证金，待质保期满后，根据质保期内质保情况支付尾款。

十二、投标文件的递交：

1、供应商请将响应文件装订成册，正本1册，副本1册，装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“项目名称”、“开标时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章；

2、投标人应在截止时间前递交投标文件。投标文件递交逾期送达的、未送达指定地点的的投标文件，询比采购人将予以拒收；

3、投标截止时间：2024年12月17日下午15:00。将标书（密封）送（或邮寄）至安徽省蚌埠市长淮路287号蚌医大一附院保卫科，收件人：曹老师  0552-3086077。过期不候，医院将组织集中开标。

十三、联系人：

蚌医大一附院保卫科 曹老师 0552-3086077

# 第二章 投标人须知

１、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 微计量X射线安全检查设备（安检机） |
| 2 | 采购人名称 及联系方式 | 采购人：蚌埠医科大学第一附属医院 联系人：曹老师 0552-3086077 |
| 3 | 询比采购方式 | 公开询比采购 |
| 4 | 标包划分 | 本项目共计一个包 |
| 5 | 最高限价 | 16万（2台） |
| 6 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本壹份，副本壹份 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点 | 投标截止时间时间：2024年12月17日15时00分； 投标文件递交地点：安徽省蚌埠市长淮路287号蚌医大一附院保卫科 |
| 8 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年12月17日15时00分； 开标地点：蚌医大一附院 |
| 9 | 付款方式 | 本项目无预付款，安装验收合格后，一个月内付款97%，剩余3%为质量保证金，待质保期满后，根据质保期内质保情况支付尾款。 |
| 10 | 交货方式 | 交货方式：合同签订后十个工作日到货、安装、调试完毕。 |
| 11 | 其他 | 投标报价应包括运输费、安装费等所有费用。采购人不再为此次采购项目的完成支付任何费用。 |

２、其它事项

投标报价

1、投标人只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件为无效标书。

2、投标文件报价为含税价。采购人不再为此次询比采购支付任何费用。

# 第三章 询比采购技术规范

- 询比采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微计量X射线安全检查设备（安检机） | 2台 |

注：

- 中标人按照院方要求将货物送到指定地点。

2、质量保证：所供货物必须是全新的，内外包装完好，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则采购人可将其视为“三无”产品而拒绝接收。

3、在有效期或合同期内，所供货物不能及时供应，如因厂家停产等原因，合同自行终止。

4、售后服务：供应商应保证所提供的产品必须是合格安全的产品，因产品质量问题发生的任何事故，由供应商承担经济赔偿责任及其他法律责任。

- 二、技术参数响应表

| - 序号 | - 技术参数 | - 要求 | - 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 通道尺寸 | - ≥600mm×480mm(宽×高） |  |
| - 2 | - X射线冷却方式 | - 油冷 |  |
| - 3 | - 穿透力 | - 能穿透最厚钢板的厚度≥30mm |  |
| - 4 | - 智能识别功能 | - 具有智能识别算法，对违禁品智能识别功能。对下列违禁品标注名称或种类、并发出报警提示。违禁品：刀具、仿真枪、管制器具、瓶装液体等 |  |
| - 5 | - 缩放功能 | - 能对过包图像选中区域进行放大1~32倍，并可实现对图像的移动 |  |
| - 6 | - 图像存储 | - 设备应具有图像实时存储功能，保存图像应包含图像生成时间、疑似危险品名称等信息 |  |
| - 7 | - 操作台 | - 配操作台，操作台显示屏≥21寸 |  |
| - 8 | - 原厂售后服务 | - 原厂售后服务（须提供承诺函） |  |

# 第四章 评标方法及标准

一、评标程序

（一）初步评审

评委会成员依据询比采购文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步评审，初步评审包括资格评审和符合性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应了询比采购文件的要求。经初步评审合格的投标文件，才能进入详细评审。

1.1评审指标如下：

| 序号 | 内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照（副本） | 有效期内 |
|  |  | 符合《政府采购法》第二十二条规定的承诺书 | 格式须符合询比采购文件要求 |
| 2 | 符 合 性 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与有效的营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 投标文件的数量 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合询比采购文件的要求 |
|  |  | 交货方式 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 响应标书情况说明 | 须实质性响应询比采购文件需求，不得有缺漏项 |
|  |  | 其他 | 询比采购文件规定的其他实质性要求 |
| 1、以上内容由评标委员会按照评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，投标文件将被否决。 2、以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评标时提交的，投标人可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容。 3、投标人所有资料均须在投标截止时间前提交，逾期不予接收。 |  |  |  |

1.2初步评审如另发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入详细评审：

（1）未响应询比采购文件的实质性要求和条件或附有采购人不能接受的条件的；

（2）与其他投标人相互串通报价；

（3）与评标委员会成员串通谋取中标的；

（4）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（5）如允许联合体投标但联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（6）低于成本恶性竞争的；

（7）法律、法规、询比采购文件明确规定可以废标的其他情形。

(二)评审细则如下：

经评审合格的最低价评标法。如出现报价相同的情况，招标人应依据招标文件中的评标标准和方法，对投标人的技术实力、过往业绩、服务承诺等进行综合评估，确定中标人。

# 第五章 投标书格式

（项目名称）

投 标 书

投 标 人：                                  （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字：

年   月   日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |
| 二 | 投标函 |  |
| 三 | 响应表 |  |
| 四 | 报价表 |  |
| 五 | 投标人情况综合简介 |  |
| 六 | 售后服务、维保方案及保障措施 |  |
| 七 | 资质等相关材料 |  |
| 八 | 询比采购文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料 |  |
| 九 | 原厂售后服务承诺函 |  |
| 十 | 业绩证明（附合同） |  |

一、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一)、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

年       月       日

附：法定代表人身份证复印件：

(二)、法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：                   （供应商名称）的          （法人代表姓名、职务）授权             （被授权人的姓名、职务）为我方就“   （项目名称）         ”的采购合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（被授权人）（签字）：

投标人名称：                          （公章）

日    期：

附：法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

二、投标函（格式）

致：

1、我单位决定参加贵单位组织的“   （项目名称）        的询比采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询比采购文件规定的各项要求，向采购人提供“   （项目名称）        ”的货物与服务，价目一览表。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后  日内完成安装调试交付采购人验收。

4、我方响应本询比采购文件中售后服务承诺。

5、我方同意按照询比采购文件的要求，递交金额为人民币

（大写）的投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

6、一旦我方中标我方将承诺将在接到中标通知书后，同意将投标保证金直接转为履约保证金。

7、我方为本项目提交的采购投标书为电子投标文件一份。

8、我方愿意提供可能另外要求的、与询比采购投标有关的证明文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实性、合法性。否则自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

8、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。同时理解并接受采购人关于“如果所有投标报价均高于采购人认为的市场正常价格或技术上均满足不了采购人的要求或性价比方面脱离市场正常水平，采购人均有权否决所有投标”的条款。

9、我公司就本次询比采购的产品（整体）的质量保证期为：    年（每年按12个月，质量保证期自安装验收合格交付使用之日起算）

投标单位名称：

（公    章）

投标单位法定代表人或授权代理人（签字）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

邮   箱：

三、技术参数响应表

| - 序号 | - 技术参数 | - 要求 | - 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 通道尺寸 | - ≥600mm×480mm(宽×高） |  |
| - 2 | - X射线冷却方式 | - 油冷 |  |
| - 3 | - 穿透力 | - 能穿透最厚钢板的厚度≥30mm |  |
| - 4 | - 智能识别功能 | - 具有智能识别算法，对违禁品智能识别功能。对下列违禁品标注名称或种类、并发出报警提示。违禁品：刀具、仿真枪、管制器具、瓶装液体等 |  |
| - 5 | - 缩放功能 | - 能对过包图像选中区域进行放大1~32倍，并可实现对图像的移动 |  |
| - 6 | - 图像存储 | - 设备应具有图像实时存储功能，保存图像应包含图像生成时间、疑似危险品名称等信息 |  |
| - 7 | - 操作台 | - 配操作台，操作台显示屏≥21寸 |  |
| - 8 | - 原厂售后服务 | - 原厂售后服务（须提供承诺函） |  |

四、投标报价一览表

投标单位名称：                （盖章）

| 序号 | 种类 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微计量X射线安全检查设备（安检机） |  |  | 2 |  |  |

*备注：采购数量为2台，请报出相应单价与总价。

投标单位（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、投标人情况综合简介

六、售后服务、维保方案及保障措施

七、资质等相关材料

1、营业执照（副本复印件）；

2、诚信投标承诺书（格式见下表）；

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书（格式见下表）。

注：1、投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。采购人保留要求核对原件的权利。

- 询比采购文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料

- 九、原厂售后服务承诺函

- 十、业绩证明（附合同）

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：           法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

承 诺 书

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

蚌埠医科大学第一附属医院：

我公司郑重承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

年   月  日

原厂售后服务承诺函

业绩证明（附合同）