蚌埠医科大学第一附属医院行政楼等13台电梯维保项目

询价招标文件

一、项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院行政楼等13台电梯维保项目。

二、服务范围及内容：为我院行政楼2台、干部病房1台、医技楼1台、大五官中心1台、外科楼7台、动物试验室1台电梯提供维保和紧急救援等服务，维保服务应符合《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法规要求及《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目以及与电梯安全运行相关的其他项目，包含电梯年检（检测）和电梯公众责任险。当前数量共计：13台，型号数量汇总如下表，具体分布位置等信息见《附件一：电梯参数信息一览表》。

三、承包方式：清包（清包服务提供维保所需工具和服务，含市场价100元及以内的电梯零部件的供应及更换）。

四、付款方式：本项目无预付款，合同签订后，招标人按季度向成交人支付费用；具体为每季度结束后，成交人开具正规发票，自招标人收到成交人请款发票后28个工作日内支付成交人上季度维保费用。

五、项目控制价：￥83067.00，人民币报价，高于本控制价的投标无效。

六、服务期：详见《附件一：电梯维保清单及参数信息一览表》。

七、服务要求：

1.为本项目范围内的电梯提供维保和紧急救援服务单位。维保服务应符合《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法规要求及《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

2.维保清包服务提供维保所需工具和服务，含市场价100元及以内的电梯零部件的供应及更换。

3.实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

4.提供24小时的安全相关紧急救援服务，24小时紧急救援服务热线电话。当电梯发生困人故障，维保单位驻点人员应在接到招标方通知后15分钟内到达现场实施紧急救援，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除;电梯发生其他故障，维保单位驻点人员应在15分钟内到达现场排除故障。一般故障--不需换件排除故障时间24小时内，小故障--更换易损件或对应维修工时排除故障时间48小时内，中等故障--更换一般零件或对应维修工时排除故障时间72小时内，大型故障--电梯运行更换大型配件或对应维修工时排除故障所需时间7个工作日内。

5.成交人必须安排2名具备电梯作业人员证T级的人员7*24小时在院方驻点值班。同时要保证充足人员使得医院电梯故障在规定时间内解决。

6.根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前3日通知院方并经院方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日;年终服务及设备检测:每年进行一次全面检查。调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，并通过国家有关部门验收取得电梯运行合格证，年检检测费用由成交人支付。

7.现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，维保单位应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

8.作业过程中应服从院方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时，作业人员不得少于二人。

9.现场需采取停梯措施时，应立即通知院方并及时组织抢修。

10.根据院方的故障统计记录，维保单位方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

11.协助院方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合院方开展应急救援演练。

12.维保方应提供完整的维修保养记录和相关设备维修资料。

13.维护保养期间，必须遵守医院的规章制度及安全、环保的各项规定。

14.成交人必须为每部电梯购买公众责任险。

15.成交人应每日对服务范围内电梯进行巡检，并做好巡检记录。

八、履约保证金：

1.提供履约担保的形式、金额及期限的：中标后，合同签订前7日历天内，成交人提供 合同价2.5% 作为本项目履约保证金，以银行转账的形式提供，服务周期到期且合同相应条款履约完毕后履行手续退还。

2.招标人接收履约保证金账户信息：

户  名：蚌埠医学院第一附属医院

账  号：12-093001040011096

开户行：中国农业银行蚌埠开发区支行

3.合同签订并生效后，成交人应按合同及招标文件要求向招标人提供服务。如成交人不按合同约定履约或单方面撤销合同，履约保证金将不予退还，如履约保证金不足以赔偿招标人实际损失的，按实际损失赔偿。

4.成交人未按约定提供履约保证金，招标人有权解除本合同，并要求投标人承担导致解约的违约责任。

九、投标人资格条件：

- 1.投标人须具有独立法人资格，须具有有效的营业执照。

- 2.须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含修理）或电梯安装（含修理）资质或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯、载货电梯、杂物电梯维修安装、维修C级（含C级）及以上资质。

- 3.法定代表人证明或法人授权委托书；法定代表人或被授权人的身份证复印件。

- 4.诚信投标承诺书（格式见附件1）。

- 5.投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的。

（2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的。

（5）近三年内（自开标之日起上推三年），投标人或其法定代表人或拟派项目负责人（项目经理）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

- 6.本项目不接受联合体投标。

- 7.本项目不接受转包或分包。

- 十、评标办法：经评审合格（满足招标文件各项要求）的最低价中标。

- 十一、投标文件的递交：

- 1.投标文件准备正本、副本各一份。投标文件中报价须唯一，须实质性响应本询价招标文件需求，不得有缺漏项；投标文件装订整齐，所有材料加盖公章。

- 2.投标人应在截止时间前递交首次投标文件。

- 3.投标文件递交逾期送达的、未送达指定地点的的首次投标文件，投标无效。

- 十二、开标时间及地点：

- 各投标单位须于2024年12月23日下午15：00前将标书（密封）送至或邮寄至蚌埠医科大学第一附属医院总务科（三楼），总务科将组织集中开标。

- 十三、联系人：蚌医大一附院总务科  杨文玺 0552-3086909 [递交标书]

- 王 瑟 0552-3086908[现场/技术]

- 邮寄到蚌埠市龙子湖区 蚌医大一附院 总务科三楼（南门小白楼），收件人 杨老师 0552-3086909。

- 附件一：电梯维保清单及参数信息一览表

蚌医大一附院总务科

2024年12月16日

附件一：电梯参数信息一览表

| 电梯参数信息一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型号 | 位置 | 制造日期 | 类型 | 层站 | 载重(kg) | 速度（m/s) | 维保期限(起） | 维保期限(止） |
| 1 | 苏州莱茵 | LP30 | 医技楼 | 2022/2月 | 客梯 | 5层5站 | 1600kg | 1.0m/s | 2025/6/30 | 2026/12/31 |
| 2 | 苏州莱茵 | LP30 | 干部病房 | 2022/2月 | 客梯 | 5层5站 | 1600kg | 1.0m/s | 2025/4/30 | 2026/12/31 |
| 3 | 苏州莱茵 | LP30 | 大五官中心 | 2022/2月 | 客梯 | 6层6站 | 1600kg | 1.0m/s | 2025/2/9 | 2026/12/31 |
| 4 | 苏州莱茵 | LP30 | 行政楼南台 | 2022/2月 | 客梯 | 11层11站 | 1000kg | 1.75m/s | 2025/3/8 | 2026/12/31 |
| 5 | 苏州莱茵 | LP30 | 行政楼北台 | 2022/2月 | 客梯 | 12层12站 | 1000kg | 1.75m/s | 2025/6/30 | 2026/12/31 |
| 6 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼1号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 7 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼2号 | 2023年3月 | 客梯 | 16层16站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 8 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼3号 | 2023年3月 | 客梯 | 16层16站 | 1050kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 9 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼4号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 10 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼5号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1050kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 11 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼6号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1050kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 12 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼7号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 13 | 别克派利尔 | TWJ300/0.4-AS.PC | 动物试验室 | 2024年3月 | 杂物梯 | 2层2站 | 300kg | 0.4m/s | 2025/6/14 | 2026/12/31 |

一、投标函

致：    蚌埠医科大学第一附属医院

1、根据你方采购项目 蚌埠医科大学第一附属医院行政楼等13台电梯维保项目 的询价招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件和其他有关文件后，本项目我方愿以投标总报价为大写：        小写：      按询价文件的要求承担本项目工作。我方投标报价包含实施本项目的所有费用，包含但不限于电梯的维保服务费用、电梯维修抢修、零部件更换服务、电梯救援、技术服务/支持、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、电梯年检检测费用及公众责任险等在本项目约定范围内的所有服务费用。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺完全响应并履行招标文件及有关附件中所有条款要求。

3、一旦我方中标（成交），我方将派出     为本项目负责人，全面负责本项目。

4、如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知下达后 28天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权另选中标单位。

5、我方不分包或转包本项目。

投 标 人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

日    期：2024年    月    日

二、分项报价一览表

| 序号 | 电梯品牌 | 型号 | 位置 | 服务起始日期 | 服务结束日期 | 固定综合单月报价 元/台 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州莱茵 | LP30 | 医技楼 | 2025/6/30 | 2026/12/31 |  |  |
| 2 | 苏州莱茵 | LP30 | 干部病房 | 2025/4/30 | 2026/12/31 |  |  |
| 3 | 苏州莱茵 | LP30 | 大五官中心 | 2025/2/9 | 2026/12/31 |  |  |
| 4 | 苏州莱茵 | LP30 | 行政楼南台 | 2025/3/8 | 2026/12/31 |  |  |
| 5 | 苏州莱茵 | LP30 | 行政楼北台 | 2025/6/30 | 2026/12/31 |  |  |
| 6 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼1号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 7 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼2号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 8 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼3号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 9 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼4号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 10 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼5号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 11 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼6号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 12 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼7号 | 2025/6/7 | 2026/12/31 |  |  |
| 13 | 别克派利尔 | TWJ300/0.4-AS.PC | 动物试验室 | 2025/6/14 | 2026/12/31 |  |  |
| 合计总价：小写￥ ；大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.“小计”价格为单台电梯维保期内的总价。 2.“固定综合单价”为电梯的维保服务费用、电梯维修抢修、零部件更换服务、电梯救援、技术服务/支持、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、电梯年检费用及公众责任险等的综合计算。服务期内，若有电梯更换或强制报废，则该梯维保服务费用按实际服务时限及固定综合单价据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标人不填写“分项报价一览表”的投标无效。

- 分项报价一览表中所列价格汇总后应与投标函中所投总价一致，否则投标无效。

三、投标人营业执照、资质等文件（复印件加盖公章）

四、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一)、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

年       月       日

附：法定代表人身份证复印件：

(二)、法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：                   （供应商名称）的          （法人代表姓名、职务）授权             （被授权人的姓名、职务）为我方就“   （项目名称）         ”的的采购合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（被授权人）（签字）：

投标人名称：                          （公章）

日    期：

附：法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

五、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加  蚌埠医科大学第一附属医院行政楼等13台电梯维保项目 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害询价人的合法权益；

五、不与询价人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给询价人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：           法定代表人（签字或盖章）：

2024年    月    日 (开标日期)

六、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：           法定代表人（签字或盖章）：

2024年   月    日 (开标日期)

七、投标人电梯维保服务业绩一份，体现合同时间、甲乙双方以及服务内容，加盖投标人公章。

八、投标人需提供零部件价格清单（格式自拟）

九、其他材料