附件：2025年元月询价部分消毒剂及临床试剂目录

| 序号 | 品名 | 规格 | 价格 | 产地 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用酶清洗剂 | 加仑或L |  |  | 1.原液PH值为中性。 2.符合WS310-2016要求，对器械无腐蚀；对相关材质，不锈钢、铜、铝基本无腐蚀。 3.适用手工清洗及机械清洗，能够去除生物膜。 4.清洗剂中的微生物菌落总数为0，保证无污染。 5.对模拟污染物中蛋白去除率≥90 %，对淀粉去除率≥80%，对模拟污染物去除率≥95%，对ATP去除率≥99%，对菌血混合物细菌去除率≥99%。 6.低泡或无泡、可生物降解，对环境和人员无害。 | 需提供2024年以来3家及以上（越多越好）国内其他三级医院使用证明（合同扫描件、供货清单及供应室盖章证明等） |
| 2 | 医用润滑剂 | 加仑或L |  |  | 1.PH为中性。 2.不应影响灭菌介质的穿透性和器械机械性能。提供蒸汽、环氧乙烷可穿透的报告。 3.水溶性矿物油，与人体组织有较好相容性。 4.能够在器械上形成保护层或憎水层，减少器械表面的渗水性和吸水性，对器械关节、转轴起润滑效果。 5.低泡或无泡。 6.可生物降解，对环境和人员无害(厂商提供相关报告)。 7.手工和清洗机均可使用。 8.稳定性好。 | 需提供2024年以来3家及以上（越多越好）国内其他三级医院使用证明（合同扫描件、供货清单及供应室盖章证明等） |
| 3 | 手术室术前免洗手消毒剂 |  |  |  | 适用于外科手术手消毒，脚踩取液，方便使用。 | 需提供2024年以来3家及以上（越多越好）国内其他三级医院使用证明（合同扫描件、供货清单及手术室盖章证明等） |
| 4 | 硝酸 | 500ml |  |  |  |  |
| 5 | 盐酸 | 500ml |  |  |  |  |
| 6 | 过氧化氢 | 500ml |  |  |  |  |
| 7 | 5%卢戈氏碘 |  |  |  |  |  |
| 8 | 30%冰醋酸 |  |  |  |  |  |
| 9 | TRAb（促甲状腺素激素受体抗体） |  |  |  |  |  |