附件二：

锅炉电控柜（维保）技术服务内容明细表

| 序号 | 检 查 部 件 | 保 养 作 用 | 维保周期 | 打√确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜内电器元器件检查 | 检查有无发热，过热现象存在 | 季 |  |
| 2 | 电控柜内接插电件检查 | 有无假性接处点。 | 季 |  |
| 3 | 进出端子 | 因频繁启动有无松动。 | 季 |  |
| 4 | 电控柜内灰尘清理 | 保证电控柜的安全工作状态 | 季 |  |
| 5 | 电控柜内集成电路板检查 | 防止积灰存在 | 季 |  |
| 6 | 压力控制器探头可靠性检查与调校 | 保证锅炉的对应压力准确无误。 | 季 |  |
| 7 | 水位控制器探头可靠性检查与调校 | 保证锅炉的对应水位准确无误 | 季 |  |
| 8 | 水位差压变送器检查与调校 | 保证锅炉的给水的稳定性 | 季 |  |
| 9 | 温度控制器探头可靠性检查与调校 | 准确了解对应各点温度、便于锅炉的调控。 | 季 |  |
| 10 | 电控柜面板检查与调校 | 演示面板上的各项功能正常 | 季 |  |
| 11 | 电控柜面板压力调校与设定 | 保证电控柜所控制燃烧机准确动作。 | 季 |  |
| 12 | 电控柜面板水位调校与设定 | 保证电控柜所控制给水水泵准确动作。 | 季 |  |
| 13 | 电控柜面板温度调校与设定 | 保证电控柜对应的报警准确动作 | 季 |  |
| 14 | 电控柜内接线端子检查 | 防止假性接处点 | 季 |  |
| 15 | 电控柜内接排线检查 | 防止后续接线错误的出现。 | 季 |  |
| 16 | 电控柜进出线安全检查 | 保证电控柜的用电安全 | 季 |  |