实验室生物安全工作检查表

实验室名称:

| 序号 | 检查内容 | 符 合 | 基 本 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 不符合项说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全组织管理机构及管理制度 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 1.1 | 单位生物安全委员会（或领导小组） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 生物安全管理制度 |  |  |  |  |  |
|  | 安全保卫制度和措施 |  |  |  |  |  |
|  | 工作人员执行生物安全相关规定 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室生物安全工作监督 |  |  |  |  |  |
|  | 有负责技术和生物安全工作的技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 单位负责人对实验室生物安全负责 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室生物安全负责人与单位负责人直接联系 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 生物安全工作内部自查制度 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 生物安全管理人员及实验室人员培训制度 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 实验室人员准入规定 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生物安全体系 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 2.1、 | 生物安全实验室操作规程和技术规范 |  |  |  |  |  |
|  | 在用的研究及检验程序（SOP） |  |  |  |  |  |
|  | 采集、运输、保存、使用高致病性病原微生物标本的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 发现存在生物安全问题时的反馈和纠正措施程序 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 生物安全工作定期核查（有记录） |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 3.1 | 实验室管理者、技术负责人、生物安全负责人及相关部门主管任命文件 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室技术主管具有中级以上技术职称，熟悉业务 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 实验室人员生物安全知识教育、培训情况，有记录 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室人员考核合格、持证上岗（看证书） |  |  |  |  |  |
|  | 技术人员有关资格证书、培训、技能和经历等技术业绩档案 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 实验室人员每年体检 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设施和环境、仪器设备 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 4.1 | 实验室是否为独立的区域 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 实验室的设施、场地、能源、照明、通风等 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 实验室有限制进入的标识 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | BSL-2实验室有生物安全柜 |  |  |  |  |  |
|  | 生物安全柜安装的位置 |  |  |  |  |  |
|  | BSL-2实验室有高压灭菌器 |  |  |  |  |  |
|  | BSL-2实验室有洗眼器 |  |  |  |  |  |
|  | 标本存放的专用冰箱 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室控制昆虫和啮齿动物的措施 |  |  |  |  |  |
|  | 工作台面不渗水、耐热、耐酸碱、耐消毒剂 |  |  |  |  |  |
| 5 | 个人防护及应急措施 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 5.1 | 实验室人员健康状况，实验室相关人员的健康档案 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 实验室入口处张贴生物危害标志 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 工作人员留有本底血清 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 实验室有紧急情况的应急处置规程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品的处置 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 6.1 | 实验室有样品的唯一性标识 |  |  |  |  |  |
|  | 样品的保存条件 |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物的处置是否符合国家有关规定 |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物处置是否有专用包装物、容器、是否有明显的警示标识 |  |  |  |  |  |
| 7 | 微生物操作和菌毒种保藏 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 7.1 | 有菌毒种保藏管理规定 |  |  |  |  |  |
|  | 菌毒种保藏环境是否合乎规范 |  |  |  |  |  |
|  | 菌毒种保藏设施是否双人双锁 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 菌毒种是否登记造册 |  |  |  |  |  |
|  | 菌毒种是否有使用记录，是否经过核查和审批 |  |  |  |  |  |
|  | 菌毒种销毁记录，是否经过核查和审批 |  |  |  |  |  |
| 8 | 记录 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ |  |
| 8.1 | 生物安全制度执行情况检查记录 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 样品接收记录 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 实验操作原始记录 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 生物安全柜使用记录 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 高压灭菌器使用记录 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 冰箱温度记录 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 人员培训记录 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 废弃物处置记录 |  |  |  |  |  |

注：①请在检查表内所选项打“√”；

②“不适用”指实验室实际运作不涉及该条款。

检查组组长签字：              被检查机构负责人签字：

检查日期：       年    月   日