0.4KV低压抽屉式开关柜参考清单

| 编号 | 型式 | 最大工作电流（A） | 智能框架式断路器（台） | 塑壳断路器（台） | 电流互感器（只） | 电容器 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线柜 | 5000 | 1 |  | 6 |  | 面 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 | 电容器柜 | 800 | 1 |  | 3 | 见配电站0.4kV配置接线图 | 面 | 4 |  |  |  |
|  |  | 630 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 3 | 出线柜 | 1250 | 2 |  |  |  | 面 | 136 |  |  |  |
| 3 | 出线柜 | 800 |  | 2个800A |  |  | 面 | 20 |  |  |  |
| 3 | 出线柜 | 630 |  | 9个250A |  |  | 面 | 10 |  |  |  |
| 3 | 出线柜 | 630 |  | 5个400A |  |  | 面 | 10 |  |  |  |
| 4 | 联络柜 | 5000 | 各1 |  |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 双电源切换柜 | 2500 | 双电源切换开关各1 |  |  |  | 面 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 有源滤波柜 | 400 |  |  |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 250 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | 低压密集型母线 | 5000 |  |  |  |  | 米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 8 | 发电机低压进线柜 | 3200 | 各1 |  |  |  | 面 | 5 |  |  |  |
| 9 | 发电机低压进线柜 | 2500 | 各1 |  |  |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 10 | 发电机低压出线柜 | 2500 | 各1 |  |  |  | 面 | 7 |  |  |  |
| 11 | 发电机低压出线柜 | 2000 | 各1 |  |  |  | 面 | 4 |  |  |  |
| 12 | 发电机低压出线柜 | 1250 | 各1 |  |  |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 13 | 发电机部分低压出线密集型耐火母线 | 3200 |  |  |  |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |
|  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |
|  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |
|  |  | 1250 |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |
| 14 | 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |